План  работ, относящихся к текущему и капитальному ремонтов

с 01.01.2014 по 31.12.2014

д. Ясная Поляна,  ул. Механизаторов д.1

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 2 100,00 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 |  |  |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 3 | 4 759,20 |
|  | (76 мм | мп | 3 | 3 600,40 |
|  | ( 50 мм | мп | 4 | 4 950,84 |
|  | ( 32 мм | мп | 9 | 6 156,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 10 | 4 850,91 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. |  |  |
|  | ( 50 мм | шт. | 1 | 6 000,00 |
|  | ( 32 мм | шт. | 1 | 898,50 |
|  | ( 20 мм | шт. |  |  |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,15 | 3 186,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп |  |  |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2 256,00 |
| 3.Электроснабжение | Замеры сопротивления изоляции | дом | 1 | 3 000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 3 | 1 094,40 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. | 18 | 6 868,80 |
|  | замена выключателей, | шт. | 1 | 3 16,80 |
|  | замена автоматов. | шт. | 2 | 2 500,00 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев, откачка грунтовых вод, прочистка дренажных труб . | чел/час | 68 | 18 800,00 |
| 5.Капитальный ремонт | Частичная замена участков теплоснабжения с заменой запорной арматуры: Труба ( 76 Задвижка Ду 80 | п.м. шт | 10 4 | 40 000,00 |
|  | Частичная замена участков водопроводных труб с заменой арматуры: Труба ( 50 Задвижка Ду 50 | п.м. шт | 20 4 | 40 000,00 |
|  | Частичная замена канализационных труб ( 110 | п.м. | 12 | 20 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 171846,65 |

Руководитель ООО «Районный жилищник»                               А.В. Луценко

План  работ, относящихся к текущему и капитальному ремонтов

с 01.01.2014 по 31.12.2014

д. Ясная Поляна,  ул. Механизаторов д.2А

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 2193,60 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 |  |  |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 5 | 3682,40 |
|  | (76 мм | мп | 3 | 4269,60 |
|  | ( 50 мм | мп | 6 | 7416,00 |
|  | ( 32 мм | мп | 9 | 8340,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 4 | 3360,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. | 1 | 9468,00 |
|  | ( 50 мм | шт. |  |  |
|  | ( 32 мм | шт. | 2 | 1797,09 |
|  | ( 20 мм | шт. | 4 | 3504,00 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,5 | 10620,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп | 2,0 | 2928,00 |
|  | ( 50 мм | мп | 4 | 4512,00 |
| 3.Электроснабжение, | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом | 1 | 5000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 8 | 2918,40 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. | 18 | 6868,80 |
|  | замена выключателей, | шт. | 2 | 633,60 |
|  | замена автоматов. | шт. | 6 | 9345,60 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев,откачка грунтовых вод. | чел/час | 60 | 18300,00 |
| 5.Капитальный ремонт | Ремонт кровли, техническое сопровождение, составление проектной документации | чел/час | 70 | 21350,00 |
|  | Замена запорной арматуры, участков труб розлива отопления трубы ( 40 мм | мп | 30 | 80000,00 |
| 6.Подготовка проектно-сметной документации в администрацию Тоншаловского сельского поселения | Дефектные ведомости и сметы, чертежи на обустройство парковок ремонта участка дороги, реконструкцию контейнерной площадки, ремонт контейнеров . | чел/час | 75 | 22875,00 |
| 7. Благоустройство | Завоз грунта для разбивки клумб | м3 | 2 | 4000,00 |
| 8. Косметический ремонт | Ремонт 2 подъезда |  |  | 50000,00 |
| Итого: |  |  |  | 283890,81 |

Руководитель ООО «Районный жилищник»                                       А.В. Луценко

План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2014 по 31.12.2014

д. Ясная Поляна,  ул. Механизаторов д.3

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1650,20 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 | 1 | 2320,40 |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 1,5 | 2379,60 |
|  | (76 мм | мп | 1,2 | 1707,84 |
|  | ( 50 мм | мп | 1 | 1350,80 |
|  | ( 32 мм | мп | 2 | 1982,40 |
|  | ( 25 мм | мп | 4 | 3410,70 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. |  |  |
|  | ( 50 мм | шт. |  |  |
|  | ( 32 мм | шт. | 3 | 2695,65 |
|  | ( 20 мм | шт. | 2 | 1752,00 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,2 | 4248,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп |  |  |
|  | ( 50 мм | мп | 3 | 3384,00 |
| 3.Электроснабжение, | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом | 1 | 3000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 3 | 1094,40 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. |  |  |
|  | замена выключателей, | шт. | 1 | 316,80 |
|  | замена автоматов. | шт. | 2 | 3115,20 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев, откачка грунтовых вод | чел/час | 20 | 6200,00 |
| 5.Капитальный ремонт | Установка балансировочного клапана на обратной линии системы теплоснабжения | шт | 1 | 15000,00 |
| Итого: |  |  |  | 56116,77 |

Руководитель ООО «Районный жилищник »                                                 А.В. Луценко

План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2014 по 31.12.2014

д. Ясная Поляна,  ул. Механизаторов д.2

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4 | 4387,20 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. | 2 | 3115,2 |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 | 3 | 6916,80 |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 2 | 3689,60 |
|  | (76 мм | мп | 4 | 5869,80 |
|  | ( 50 мм | мп | 3 | 3708,00 |
|  | ( 32 мм | мп | 4 | 3648,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 5 | 4200,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. | 1 | 9648,00 |
|  | ( 50 мм | шт. | 1 | 6000,00 |
|  | ( 32 мм | шт. | 4 | 3594,20 |
|  | ( 20 мм | шт. | 2 | 1752,00 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,02 | 424,80 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп | 2,0 | 2928,00 |
|  | ( 50 мм | мп | 6 | 7842,20 |
| 3.Электроснабжение, | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом | 1 | 5000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 8 | 3656,70 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 2 | 1017,60 |
|  | замена ламп | шт. | 21 | 4200,00 |
|  | замена выключателей, | шт. | 2 | 633,60 |
|  | замена автоматов. | шт. | 4 | 6230,40 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев, откачка грунтовых вод. | чел/час | 60 | 18300,00 |
| 5.Капитальный ремонт | Реконструкция системы отопления (левое крыло) с дополнительной установкой 4-х задвижек Ду-80 |  |  | 40000,00 |
|  | Утепление труб теплоснабжения ( 76 мм | м | 40 | 30000,00 |
|  | Ремонт отмостки | мп | 10 | 20000,00 |
| 7. Благоустройство | Завоз грунта для разбивки клумб | м3 | 2 | 6000,00 |
|  | Завоз песка в песочницы детских площадок | м3 | 2 | 6000,00 |
| Итого: |  |  |  | 208 762,10 |

Руководитель ООО «Районный жилищник»                                         А.В. Луценко

План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2014 по 31.12.2014

д. Ясная Поляна,  ул. Энергетиков д.3

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 2193,60 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | 0,5 | 0,5 | 2100,00 |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов ( 50 мм | мп | 2 | 2472,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 50 мм | шт. | 1 | 6000,00 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,5 | 10620,00 |
|  | Замена канализации ( 50 мм | мп | 2 | 2256,00 |
| 3.Электроснабжение, | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом | 1 | 3000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 2 | 729,60 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. | 6 | 2289,60 |
|  | замена выключателей, | шт. | 1 | 316,8 |
|  | замена автоматов. | шт. | 2 | 3115,20 |
| 4. Капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  | Дополнительное крепление листов кровли | м2 | 200 | 40000,00 |
| Итого: |  |  |  | 75601,60 |

Руководитель  ООО «Районный жилищник »                                          А.В. Луценко

План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2014 по 31.12.2014

д. Ясная Поляна,  ул. Энергетиков  д.12

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4 | 4387,20 |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 3 | 4972,80 |
|  | (76 мм | мп | 3 | 3568,80 |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2870,72 |
|  | ( 32 мм | мп | 3 | 2736,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 6 | 5040,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. | 1 | 9468,00 |
|  | ( 50 мм | шт. | 1 | 6000,00 |
|  | ( 32 мм | шт. | 4 | 3594,20 |
|  | ( 20 мм | шт. | 6 | 5100,60 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 1,2 | 12600,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп | 1,0 | 1464,00 |
|  | ( 50 мм | мп | 0,8 | 902,40 |
| 3.Электроснабжение | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом | 1 | 5000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 4 | 1560,30 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. | 18 | 6868,80 |
|  | замена выключателей, | шт. | 1 | 316,80 |
|  | замена автоматов. | шт. | 4 | 6157,20 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев, откачка грунтовых вод, прочистка дренажных труб. | чел/час | 60 | 18300,00 |
| 5. Капитальный ремонт | Замена участков розлива ГВС труба ПП ( 63 мм | мп | 20 | 45000,00 |
|  | краны шаровые ( 32 мм | шт | 6 |  |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 50000,00 |
| 6. Косметический ремонт | Косметический ремонт 1 подъезда |  |  | 60000,00 |
| 7.Благоустройство | Завоз песка в песочницы детских площадок | м3 | 2 | 6000,00 |
| Итого: |  |  |  | 262416,62 |

Руководитель ООО «Районный жилищник»                                 А.В. Луценко