План  работ, относящихся к текущему и капитальному ремонтов

с 01.01.2013 по 31.12.2013

Мякса  ул. 70 лет Октября  д.1

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Крыши | Ремонт покрытий кровли | м2 | 6 | 16800 |
| 2. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 2193,60 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. | 2 | 3115,20 |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 | 0,5 | 1152,8 |
| 3.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп |  |  |
|  | (76 мм | мп | 1,5 | 2134,50 |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2472,60 |
|  | ( 32 мм | мп | 4 | 3594,20 |
|  | ( 25 мм | мп | 5 | 4200,70 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. |  |  |
|  | ( 50 мм | шт. | 1 | 6000,80 |
|  | ( 32 мм | шт. | 3 | 2695,50 |
|  | ( 20 мм | шт. | 3 | 2628,30 |
|  | Восстановление изоляции | м3 |  |  |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп | 2 | 2928,45 |
|  | ( 50 мм | мп | 3 | 3384,70 |
| 4.Электроснабжение | Замеры сопротивления изоляции | 1 дом | 1 | 5000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 6 | 2188,00 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. | 7 | 2671,00 |
|  | замена выключателей, | шт. | 2 | 633,60 |
|  | замена автоматов. | шт. | 4 | 6230,40 |
| Итого: |  |  |  | 70533,15 |

Директор ООО «Районный жилищник»                           Луценко  А.В.