План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2013 по 31.12.2013

Ясная Поляна  ул. Энергетиков  д.12

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4 | 4387,20 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 |  |  |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 2 | 3172,80 |
|  | (76 мм | мп | 2 | 2846,40 |
|  | ( 50 мм | мп | 1,5 | 1854,00 |
|  | ( 32 мм | мп | 3 | 2736,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 6 | 5040,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. | 1 | 9468,00 |
|  | ( 50 мм | шт. |  |  |
|  | ( 32 мм | шт. | 2 | 1797,10 |
|  | ( 20 мм | шт. | 2 | 1752,00 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,3 | 6372,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп | 1,0 | 1464,00 |
|  | ( 50 мм | мп | 0,8 | 902,40 |
| 3.Электроснабжение | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом |  |  |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 3 | 1094,40 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. | 18 | 6868,80 |
|  | замена выключателей, | шт. | 1 | 316,80 |
|  | замена автоматов. | шт. | 20 | 31152,00 |
|  | замена электросчетчиков | шт. | 42 | 8400,00 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев, откачка грунтовых вод, прочистка дренажных труб системой «Акваджет» | чел/час | 60 |  |
| 5.Выполнение решения собрания жителей дома | Заварка блоков мусоросборщиков | шт | 20 | 6000,00 |
| 6.Подготовка проектно-сметной документации в администрацию Тоншаловского сельского поселения и администрацию Череповецкого района. Техническое сопровождение работ | Замена изоляции теплотрассы от котельной до ввода в дом . Монтаж модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения | чел/час | 120 |  |
| 7.Благоустройство | Завоз песка в песочницы детских площадок | м3 | 2 |  |
| Итого: |  |  |  | 96132,70 |

Директор ООО «Районный жилищник»                                 А.В. Луценко