План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2013 по 31.12.2013

Ясная Поляна  ул. Энергетиков д.3

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 2193,60 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 | 4 | 9222,40 |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп |  |  |
|  | (76 мм | мп |  |  |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2472,00 |
|  | ( 32 мм | мп |  |  |
|  | ( 25 мм | мп |  |  |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. |  |  |
|  | ( 50 мм | шт. |  |  |
|  | ( 32 мм | шт. |  |  |
|  | ( 20 мм | шт. |  |  |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,5 | 10620,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп |  |  |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2256,00 |
| 3.Электроснабжение, | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом |  |  |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 2 | 729,60 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. | 6 | 2289,60 |
|  | замена выключателей, | шт. | 1 | 316,8 |
|  | замена автоматов. | шт. | 2 | 3115,20 |
| 4.Подготовка проектно-сметной документации в администрацию Тоншаловского поселения и в администрацию Череповецкого муниципального района. Техническое сопровождение работ | Ремонт теплотрассы с заменой изоляции от котельной до ввода в дом. Монтаж модульной котельной на 200 кВт | чел/час | 85 |  |
| 5.Косметический ремонт | Закупка материалов для косметического ремонта подъезда № 1 |  |  | 5000,00 |
| Итого: |  |  |  | 38724,00 |

Директор ООО «Районный жилищник »                                            А.В. Луценко