План  работ, относящихся к текущему и капитальному ремонтов

с 01.01.2013 по 31.12.2013

Ясная Поляна  ул. Механизаторов д.1

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 |  |  |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 |  |  |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 1,5 | 2379,60 |
|  | (76 мм | мп | 2 | 2846,40 |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2472,00 |
|  | ( 32 мм | мп | 3 | 6156,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 1 | 840,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. |  |  |
|  | ( 50 мм | шт. | 1 | 6000,00 |
|  | ( 32 мм | шт. | 1 | 898,50 |
|  | ( 20 мм | шт. |  |  |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,15 | 3186,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп |  |  |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2256,00 |
| 3.Электроснабжение | Замеры сопротивления изоляции |  |  |  |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп |  |  |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. |  |  |
|  | замена ламп | шт. |  |  |
|  | замена выключателей, | шт. |  |  |
|  | замена автоматов. | шт. |  |  |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев,откачка грунтовых вод, прочистка дренажных труб системой «Акваджет» | чел/час | 68 |  |
| 5.Капитальный ремонт | Работа по консервации 1 этажа дома . Полная реконструкция теплового узла с заменой запорной арматуры и труб. | Смета Чел/час | 75 | 97 000,00 |
| 6.Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и техническое сопровождение ремонтов | Ремонт теплотрассы с заменой участков труб. Ремонт дорожного покрытия участка дороги на металлобазу | Чел/час | 40 |  |
| Итого: |  |  |  | 124034,50 |

Директор ООО« Районный жилищник»                               А.В.Луценко