План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2013 по 31.12.2013

Ясная Поляна  ул. Механизаторов д.2

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4 | 4387,20 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. | 2 | 3115,2 |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 | 3 | 6916,80 |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 4 | 6345,60 |
|  | (76 мм | мп | 2 | 2846,40 |
|  | ( 50 мм | мп | 3 | 3708,00 |
|  | ( 32 мм | мп | 4 | 3648,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 5 | 4200,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. | 1 | 9648,00 |
|  | ( 50 мм | шт. | 1 | 6000,00 |
|  | ( 32 мм | шт. | 4 | 3594,20 |
|  | ( 20 мм | шт. | 2 | 1752,00 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,02 | 424,80 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп | 2,0 | 2928,00 |
|  | ( 50 мм | мп | 5 | 5640,00 |
| 3.Электроснабжение, | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом | 1 | 5000,00 |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 12 | 4377,60 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 2 | 1017,60 |
|  | замена ламп | шт. | 21 | 4200,00 |
|  | замена выключателей, | шт. | 2 | 633,60 |
|  | замена автоматов. | шт. | 4 | 6230,40 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев,откачка грунтовых вод, прочистка дренажных труб системой «Акваджет» | чел/час | 120 | 36600,00 |
| 5.Капитальный ремонт | Замена запорной арматуры на внутридомовые водопроводы с устройством вывода из дома участка трубы ПНД и стыковка с замененным аварийным участком наружного водопровода | чел/час | 70 | 2135,0 |
|  | Пробивка отверстий в фундаменте дома с установкой гильзы ( 125 мм |  |  |  |
| 6.Косметический ремонт | Закупка материалов для косметического ремонта подъезда № 2 |  |  | 8000,00 |
| 7. Благоустройство | Завоз грунта для разбивки клумб | м3 | 2 | 4000,00 |
|  | Завоз песка в песочницы детских площадок | м3 | 2 | 4000,00 |
| Итого: |  |  |  | 124673,40 |

Директор ООО «Районный жилищник»                                         А.В.Луценко