План  работ, относящихся к текущему и капитальному  ремонтов

с 01.01.2013 по 31.12.2013

Ясная Поляна  ул. Механизаторов д.3

| Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 3 | 3290,40 |
|  | Ремонт оконного переплета | шт. |  |  |
|  | Ремонт дверных заполнений | м2 | 2 | 4611,20 |
| 2.Система холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации | Замена трубопроводов (89 мм | мп | 1,5 | 2379,60 |
|  | (76 мм | мп | 1,2 | 1707,84 |
|  | ( 50 мм | мп | 2 | 2472,00 |
|  | ( 32 мм | мп | 1 | 912,00 |
|  | ( 25 мм | мп | 2 | 1680,00 |
|  | Замена запорной арматуры ( 80 | шт. | 2 | 18936,00 |
|  | ( 50 мм | шт. | 1 | 6000,00 |
|  | ( 32 мм | шт. | 3 | 2695,65 |
|  | ( 20 мм | шт. | 2 | 1752,00 |
|  | Восстановление изоляции | м3 | 0,2 | 4248,00 |
|  | Замена канализации ( 100 мм | мп | 2,0 | 2928,00 |
|  | ( 50 мм | мп | 3 | 3384,00 |
| 3.Электроснабжение, | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом |  |  |
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | мп | 3 | 1094,40 |
|  | замена ламп ДРЛ | шт. | 1 | 508,80 |
|  | замена ламп | шт. |  |  |
|  | замена выключателей, | шт. | 1 | 316,80 |
|  | замена автоматов. | шт. | 2 | 3115,20 |
| 4.Подготовка к паводковому периоду | Чистка дренажных колодцев, откачка грунтовых вод | чел/час | 60 | 14200,00 |
| 5.Капитальный ремонт | Реконструкция теплового узла с полной заменой запорной арматуры и труб и врезкой в замененный участок наружной теплосети | чел/час | 90 | 27450,00 |
| 6.Подготовка проектно-сметной документации и техническое сопровождение работ. | Капитальный ремонт подземного участка теплотрассы с вводом в дом № 3 | чел/час | 72 | 21960,00 |
| Итого: |  |  |  | 125641,89 |

Капитальные ремонты выполняются за счет средств собственников и нанимателей жилых помещений.

Директор ООО «Районный жилищник »                                                 А.В.Луценко