**МУП «Водоканал ЧМР»**

**Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения**

**за 2-е полугодие 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | ЗапахПДК2 баллане более | ЦветностьПДК 20 градусовне более | Мутность ПДК2,6 ЕМФне более | Железо ПДК 0,3мг/дм3не более | МарганецПДК 0,1мг/дм3не более | ОМЧПДКВ 1 мл 50 КОЕНе более | ОКБПДК КОЕ в 100 мл не допускается | ТКБПДК КОЕ в 100 мл не допускается |
|  1 | **Тоншаловское с/п** | 1 | 20 | менее 1 | 0,13 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  2 | **Яргомжское с/п** | 1 | 6 | 2,32 | 0,12 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  3 | **Судское с/п** | 1 | 11 | менее 1 | 0,36 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  4 | **Нелазское с/п** | 1 | 15 | менее 1 | 0,11 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  5 | **Абакановское с/п**д. Абакановос. Шухободь | 11 | 1317 | менее 11 | 0,320,3 | -- | 00 | Не обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаружено |
|  6 | **Малечкинское с/п** | 1 | 17 | 1 | 0,14 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  7 | **Уломское с/п** | 1 | 15 | 1 | 0,13 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  8 | **Климовское с/п**д. Васильевское | 11 | 195 | менее 12 | 0,140,19 | 0,02 | 1 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  9 | **Мяксинское МО**с. Мяксас. Щетинскоед. Музга | 111 | 997 | 12,32,22 | 0,190,240,24 | --- | 000 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено |
|  10 | **Воскресенское МО**с. Воскресенскоед. Романовос. Ивановскоед. Поповка | 1111 | 121295 | 1менее 12,61,9 | 0,150,150,840,15 | --- | 000 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено |
| 11 | **Ягановское с/п** | 1 | 10 | менее 1 | 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 12 | **Югское МО**д. Новое Домозеровод. Сурковод. Батранс. Воскресенское на Мусоред. Шалимово | 11111 | 1666611 | 13,533,263,48менее 1 | 0,120,330,330,390,13 | ----- | 00000 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруденоНе обнаруженоНе обнаружено |