**МУП «Водоканал ЧМР»**

**Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения**

**за 2-е полугодие 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Запах  ПДК  2 балла  не более | Цветность  ПДК 20 градусов  не более | Мутность  ПДК  2,6 ЕМФ  не более | Железо  ПДК 0,3  мг/дм3  не более | Марганец  ПДК 0,1  мг/дм3  не более | ОМЧ  ПДК  В 1 мл 50 КОЕ  Не более | ОКБ  ПДК  КОЕ в 100 мл не допускается | ТКБ  ПДК  КОЕ в 100 мл не допускается |
| 1 | **Тоншаловское с/п** | 1 | 20 | менее 1 | 0,13 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 2 | **Яргомжское с/п** | 1 | 6 | 2,32 | 0,12 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 3 | **Судское с/п** | 1 | 11 | менее 1 | 0,36 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 4 | **Нелазское с/п** | 1 | 15 | менее 1 | 0,11 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 5 | **Абакановское с/п**  д. Абаканово  с. Шухободь | 1  1 | 13  17 | менее 1  1 | 0,32  0,3 | -  - | 0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено |
| 6 | **Малечкинское с/п** | 1 | 17 | 1 | 0,14 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7 | **Уломское с/п** | 1 | 15 | 1 | 0,13 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8 | **Климовское с/п**  д. Васильевское | 1  1 | 19  5 | менее 1  2 | 0,14  0,19 | 0,02 | 1 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 9 | **Мяксинское МО**  с. Мякса  с. Щетинское  д. Музга | 1  1  1 | 9  9  7 | 1  2,3  2,22 | 0,19  0,24  0,24 | -  -  - | 0  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено |
| 10 | **Воскресенское МО**  с. Воскресенское  д. Романово  с. Ивановское  д. Поповка | 1  1  1  1 | 12  12  9  5 | 1  менее 1  2,6  1,9 | 0,15  0,15  0,84  0,15 | -  -  - | 0  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено |
| 11 | **Ягановское с/п** | 1 | 10 | менее 1 | 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 12 | **Югское МО**  д. Новое Домозерово  д. Сурково  д. Батран  с. Воскресенское на Мусоре  д. Шалимово | 1  1  1  1  1 | 16  6  6  6  11 | 1  3,53  3,26  3,48  менее 1 | 0,12  0,33  0,33  0,39  0,13 | -  -  -  -  - | 0  0  0  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнарудено  Не обнаружено  Не обнаружено |