**МУП «Водоканал ЧМР»**

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения

за 1-е полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Запах ПДК 2 балла не более | Цветность ПДК 20 градусов не более | Мутность ПДК 2,6 ЕМФ не более | Железо ПДК 0,3 мг/дм³ не более | Марганец ПДК 0,1 мг/дм³ не более | ОМЧ ПДК В 1мл 50 КОЕ Не более | ОКБ ПДК КОЕ в 100 мл Не допускается | ТКБ ПДК КОЕ в 100мл Не допускается |
| 1 | **Тоншаловское с/п** | 1 | 13 | менее 1 | 0,18 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 2 | **Яргоможское с/п** | 1 | 11 | менее 1 | менее 0,1 | более 0,05 | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 3 | **Судское с/п** | 1 | 10 | менее 1 | 0,14 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 4 | **Нелазское с/п** | 1 | 11 | менее 1 | менее 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 5 | **Абакановское с/п**д. Абакановос. Шухободь | 11 | 1311 | менее 1менее 1 | 0,11менее 0,1 | -- | 00 | Не обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаружено |
| 6 | **Малечкинское с/п** | 1 | 17 | 1 | менее 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7 | **Уломское с/п** | 1 | 15 | менее 1 | 0,12 | 0,022 | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8 | **Климовское с/п**д. Васильевское | 11 | 3110 | менее 14,16 | 0,150,58 | -- | 43 | Не обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаружено |
| 9 | **Мяксинское МО**с. Мяксас. Щетинскоед. Музга | 111 | 1077 | 4,42менее 1менее 1 | 0,48менее 0,1менее 0,1 | -0,0250,011 | 100 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено |
| 10 | **Воскресенское МО**с. Воскресенскоед. Романовос. Ивановскоед. Поповка | 1111 | 1317138 | менее 11,42менее 12,6 | менее 0,1 0,650,190,36 | ---- | -003 | -Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | -Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено |
| 11 | **Ягановское с/п** | 1 | 12 | менее 1 | 0,16 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 12 | **Югское МО**д. Новое Домозёровод. Сурковод. Батранс. Воскресенское на Мусоред. Шалимово | 11111 | 1517161412 | менее 11,191,541,552,19 | менее 0,10,180,210,210,34 | ----- | 00000 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено |