**МУП «Водоканал ЧМР»**

**Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения**

**за 1-е полугодие 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Запах  ПДК  2 балла  не более | Цветность  ПДК 20 градусов  не более | Мутность  ПДК  2,6 ЕМФ  не более | Железо  ПДК 0,3  мг/дм3  не более | Марганец  ПДК 0,1  мг/дм3  не более | ОМЧ  ПДК  В 1 мл 50 КОЕ  Не более | ОКБ  ПДК  КОЕ в 100мл не допускается | ТКБ  ПДК  КОЕ в 100мл не допускается |
| 1 | Тоншаловское с/п | 1 | 13 | 1 | 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 2 | Яргомжское с/п | 1 | 8 | 1 | 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 3 | Судское с/п | 1 | 18 | 1 | 0,22 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 4 | Нелазское с/п | 1 | 11 | 1,18 | 0,23 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 5 | Абакановское с/п  Д.Абаканово  С. Шухободь | 1  1 | 13  15 | 1  1 | 0,3  0,21 | -  - | 0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено |
| 6 | Маличкинское с/п | 1 | 13 | 1 | 0,27 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7 | Уломское с/п | 1 | 15 | 1,62 | 0,23 | 0,06 | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8 | Климовское с/п | 1 | 29 | 1,44 | 0,4 | 0,01 | 1 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 9 | **Мяксинское МО**  С.Мякса  С.Щетинское  Д.Музга | 1  1  1 | 14  12  13 | 1  1  1 | 0,29  0,27  0,4 | -  -  - | 0  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено |
| 10 | **Воскресенское МО**  С.Воскресенское  Д.Романово  С.Ивановское | 1  1  1 | 11  10  9 | 1  1,17  2,6 | 0,2  0,25  0,84 | -  -  - | 0  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено |
| 11 | Ягановское с/п | 1 | 15 | 1 | 0,3 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 12 | **Югское МО**  д.Новое Домозерово  д. Сурково  д.Батран  с.Воскресенское на Мусоре  д.Шалимово | 1  1  1  1  1 | 18  16  17  15  12 | 1  2,3  2,2  2,5  2,0 | 0,18  0,71  0,87  0,77  0,27 | 0,047  -  -  -  - | 0  0  0  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнарудено  Не обнаружено  Не обнаружено |